加西贝拉压缩机有限公司

消控主机智慧消防远程监控系统招标文件

一、项目标的

加西贝拉压缩机有限公司四个消控主机智慧消防远程监控系统及一年服务

二、项目内容

1、工作内容

对我司洪兴路消控主机、二厂科技大楼消控主机、二厂西北门消控主机和三厂南门消控主机配置并安装智慧消防远程监控系统，实现平台、电脑、手机对消控主机的实时监控，并提供一年的平台监控服务。

| 序号 | 厂区 | 安装部位 | 配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二厂 | 西北门卫主机 | 智慧消防 | 1 | 含一年服务 |
|  |  | 科技大楼主机 | 智慧消防 | 1 |  |
| 2 | 三厂 | 南门卫主机 | 智慧消防 | 1 |  |
| 3 | 洪兴路大楼 | 门卫主机 | 智慧消防 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 4 |  |

2、项目时间要求

在2019年7月30日之前完成项目

3、服务质量要求

按时完成智慧消防远程监控系统的安装调试，确保系统正常运行，做好系统使用的培训工作，及时配合我司消防设备故障。

三、投标要求

1、资格要求：投标人应具有独立法人资格，具备相应能力完成招标文件所要求的工作。

2、时间要求：投标截止时间2019年7月6日14时。

3、投标文件送达地点：加西贝拉压缩机有限公司二厂动力安全部（南湖区亚中路588号）。

4、报价内容：消防远程监控设备费、服务费、增值税专用发票税率。

5、联系人：计骏浩，电话0573-82586299。

6、投标资料：企业法人营业执照、法人代表授权书及报价函，盖上单位公章，封口并加盖骑缝章。

加西贝拉压缩机有限公司

二〇一九年六月二十七日

报价函

加西贝拉压缩机有限公司:

我方愿意承接贵公司消防设施远程监控项目,我方具体报价如下:

1、我方愿以远程监控设备费     元/台，服务费      元/年，增值税专用发票税率       ，总价       元的价格承接此项目。

2、我方将在              个工作日内完成此次安装，并确保设备正常使用。

3、其他需要说明的地方：

另：我方指定         为此项目联系人，联系方式：          。

XXXXX

二〇一九年XX月XX日