三厂塑料周转箱堆放场工程

地面硬化项目

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

三厂塑料周转箱堆放场工程地面硬化项目

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区大桥镇东风路1888号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 壳体周转场施工部分 | 开挖、清运新建塑料周转箱堆放场区域绿化土方并平整压实（约223m2），开挖平均深度500mm；拆除、清运原有路边侧缘石42米。 | 1项 | 本工程放量由施工单位自行考虑。 |
|  | 300mm厚塘渣填平，压实。 | 223m2 |  |
|  | 直径12mm螺纹钢单层双向施工，间距150mm。 | 223m2 |  |
|  | 200mmC30混凝土找坡。 | 223m2 |  |
|  | 上海奥新本色金属耐磨骨料施工：每平方米5公斤 | 223m2 |  |
|  | 加固500×500mm阀门井圈，井盖更换为10mm钢板。 | 1套 |  |
|  | 原有绿化土内路灯电缆混泥土保护。 | 42m |  |
|  | 靠墙位置安装防撞杆，采用DN50镀锌钢管焊接，刷黄、黑警示漆。 | 42m |  |
|  | 重排￠160PVC雨水管上口下沉至-600mm，砂浆混凝土包管。 | 50m |  |
| 1.3.2 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：12天<含养护期>（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2022年 11月 4 日- 11 月 6 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资质证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2022年 11 月 8日上午09:00

2.1.4报价截止2022年 11 月 10 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室。

2.1.5联系人：朱  吉，联系电话：13567379686

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2022年11月4日