招标文件  洪兴路科技大楼外墙、门窗工程

工程地址  嘉兴市秀洲区洪兴西路1167号

招标内容

| 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 原有金属门窗拆除 | 286.83㎡ |  |
| 更换85型中空双层玻璃 | 286.83㎡ | 型材品牌：栋梁、凤铝、坚美 |
| 原有墙面乳胶漆铲除 | 4217.55㎡ |  |
| 外墙防水涂料施工 | 4217.55㎡ | 涂料品牌：多乐士、立邦、都芳 |
| 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

施工工期：35天<含养护期>（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2023年 7月21日- 7月23日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2023年 7 月 25 日上午09:00

2.1.4报价截止2023年 7 月 26 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2023年7月21日